| 政府采购进口产品专家论证意见（范例） |
| --- |
| 一、基本情况 |
| 申请单位 | 广东工业大学 ***学院 |
| 拟采购产品名称 | 实时频谱分析仪 |
| 拟采购产品金额 | 72万/套 |
| 采购项目所属项目名称 | 广东工业大学人才引进项目 |
| 采购项目所属项目金额 | 300万元 |
| 二、申请理由 |
| ■1.中国境内无法获取：国内无生产商能提供该功能的硬件产品 |
| □2.无法以合理的商业条件获取： |
| □3.其他。 |
| 原因阐述： 对射频电路系统中的频域、码域、时域、调制域进行分析，对系统做出正确判断，在9KHz到7GHz范围内检验我们的各项指标。 主要的技术参数: 融合多功能信号和频谱分析仪和实时频谱分析仪于一体。因此，它具备了此类测试与仪表所应具备的全部功能和特性。实时工作时，能以高达40 MHz的量程无缝化测量和显示时域频谱。因此，它能捕捉每一个事件进行分析，无论该事件有多么短。 • 频率范围从10 Hz到7 GHz, （可以扩展） • 40 MHz实时分析带宽： • 全息（余晖）频谱功能 • 实时频谱图显示 • 功率对时间测量 • 频率模板触发 • 适用于蜂窝无线通信标准，无线连接标准和通用测量应用，例如，相位噪声、噪声系数、适量信号分析等 1、相位噪声：载频500MHz Offset：100 Hz：< -84 dBc 1 kHz：< -101 dBc 10 kHz：< -106 dBc 100 kHz：< -115 dBc 1 MHz：< -134 dBc 2、本底噪声： 1 MHz：< -145 dBm/Hz 1 GHz ：< -160 dBm/Hz 10 GHz：< -164 dBm/Hz 20 GHz：< -159 dBm/Hz “国内目前没有相应的产品可以达到以上主要性能指标要求。” 或：“国内目前没有类似的产品。” （说明：必须有类似的结论性说明） |
| 三、专家论证意见 |
| 范例： 专家对该采购进口产品进行了论证，专家组一致认为： 该产品技术领先，性价比高，功能齐全，可靠性高，安全性好，适用于该学科的教学和科研要求，国内无生产商能提供该功能的相关产品。 产品选型和报价合适，方案具有合理性和可行性，可以进行采购。 专 家 签 字： |
| 年 月 日 |